| Состав комплекта "Комплект REXVA - 01" |
| --- |
| № | Комплектующая | Ед | Ко-во |
| 1 | Пленка ХМ305 | пог. м | 2 |
| 2 | Крепление TERMINAL | шт. | 4 |
| 3 | Коробка 550*140*100 | шт. | 1 |
| 4 | Изоляционная лента Insualation Tape | пог. м | 0,65 |
| 5 | Провод ПВ3 1х2,5 | м | 2 |

| Состав комплекта "Комплект REXVA - 02" |
| --- |
| № | Комплектующая | Ед | Ко-во |
| 1 | Пленка ХМ305 | пог. м | 4 |
| 2 | Крепление TERMINAL | шт. | 4 |
| 3 | Коробка 550*140*100 | шт. | 1 |
| 4 | Изоляционная лента Insualation Tape | пог. м | 0,65 |
| 5 | Провод ПВ3 1х2,5 | м | 3 |

| Состав комплекта "Комплект REXVA - 03" |
| --- |
| № | Комплектующая | Ед | Ко-во |
| 1 | Пленка ХМ305 | пог. м | 6 |
| 2 | Коробка 550*140*100 | шт. | 1 |
| 3 | Крепление TERMINAL | шт. | 6 |
| 4 | Изоляционная лента Insualation Tape | пог. м | 0,95 |
| 5 | Провод ПВ3 1х2,5 | м | 4 |

| Состав комплекта "Комплект REXVA - 04" |
| --- |
| № | Комплектующая | Ед | Ко-во |
| 1 | Коробка 550*140*100 | шт. | 1 |
| 2 | Пленка ХМ305 | пог. м | 8 |
| 3 | Крепление TERMINAL | шт. | 8 |
| 4 | Изоляционная лента Insualation Tape | пог. м | 1,25 |
| 5 | Провод ПВ3 1х2,5 | м | 5 |

| Состав комплекта "Комплект REXVA - 05" |
| --- |
| № | Комплектующая | Ед | Ко-во |
| 1 | Коробка 550*140*100 | шт. | 1 |
| 2 | Пленка ХМ305 | пог. м | 10 |
| 3 | Крепление TERMINAL | шт. | 8 |
| 4 | Изоляционная лента Insualation Tape | пог. м | 1,25 |
| 5 | Провод ПВ3 1х2,5 | м | 6 |

| Состав комплекта "Комплект REXVA - 06" |
| --- |
| № | Комплектующая | Ед | Ко-во |
| 1 | Коробка 550*140*100 | шт. | 1 |
| 2 | Пленка ХМ305 | пог. м | 12 |
| 3 | Крепление TERMINAL | шт. | 8 |
| 4 | Изоляционная лента Insualation Tape | пог. м | 1,25 |
| 5 | Провод ПВ3 1х2,5 | м | 7 |

| Состав комплекта "Комплект REXVA - 07" |
| --- |
| № | Комплектующая | Ед | Ко-во |
| 1 | Коробка 550*140*100 | шт. | 1 |
| 2 | Пленка ХМ305 | пог. м | 14 |
| 3 | Крепление TERMINAL | шт. | 8 |
| 4 | Изоляционная лента Insualation Tape | пог. м | 1,25 |
| 5 | Провод ПВ3 1х2,5 | м | 8 |

| Состав комплекта "Комплект REXVA - 08" |
| --- |
| № | Комплектующая | Ед | Ко-во |
| 1 | Коробка 550*140*100 | шт. | 1 |
| 2 | Пленка ХМ305 | пог. м | 16 |
| 3 | Крепление TERMINAL | шт. | 8 |
| 4 | Изоляционная лента Insualation Tape | пог. м | 1,25 |
| 5 | Провод ПВ3 1х2,5 | м | 9 |

| Состав комплекта "Комплект REXVA - 09" |
| --- |
| № | Комплектующая | Ед | Ко-во |
| 1 | Коробка 550*140*100 | шт. | 1 |
| 2 | Пленка ХМ305 | пог. м | 18 |
| 3 | Крепление TERMINAL | шт. | 12 |
| 4 | Изоляционная лента Insualation Tape | пог. м | 1,85 |
| 5 | Провод ПВ3 1х2,5 | м | 9 |

| Состав комплекта "Комплект REXVA - 10" |
| --- |
| № | Комплектующая | Ед | Ко-во |
| 1 | Коробка 550*140*100 | шт. | 1 |
| 2 | Пленка ХМ305 | пог. м | 20 |
| 3 | Крепление TERMINAL | шт. | 12 |
| 4 | Изоляционная лента Insualation Tape | пог. м | 1,85 |
| 5 | Провод ПВ3 1х2,5 | м | 10 |